## Orç_sem_Escada
Planilha Refencial de Orçamento ......
DADOS DO EMPREENDIMENTO
EMPREENDIMENTO: Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande |  |  |  | ÁREA:
ENDEREÇO: Praça Ver. Vital Muniz, 01 - Boqueirão, Praia Grande - SP, 11701,050
RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | TOTAL
1 | INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 38572.544
2 | CALÇADA COM ACESSIBILIDADE UNIVERSAL |  |  | 251256.8272
3 | NOVA RECEPÇÃO REESTRUTURADA |  |  | 11726.5438
4 | SALA DOS MOTORISTAS |  |  | 165797.7415
5 | ESCADA ESTRUTURAL |  |  | 16293.2048
| TOTAL DA OBRA |  |  | 483646.8613
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PR TOTAIS
|  |  |  | PR. UNIT | PR. TOTAIS
1 | INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | TOTAL PARCIAL |  |  | 38572.544
1.1 | Instalação, mobilização e desmobilização de equipamento | mês | 6 | 4714.52 | 28287.12
1.2 | Placa de obra | m² | 2 | 609.28 | 1218.56
1.3 | Limpeza geral da edificação | m² | 602.85 | 15.04 | 9066.864
02 | CALÇADA COM ACESSIBILIDADE UNIVERSAL | TOTAL PARCIAL |  |  | 251256.8272
2.1 | Locação da obra, execução de gabarito | m² | 622.61 | 10.37 | 6456.4657
2.2 | Demolição de ladrilho hidráulico com utilização de martelo rompedor pneumático | m³ | 124.52 | 641.47 | 79875.8444
2.3 | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 32 mm 1" | m | 260 | 11.22 | 2917.2
2.4 | Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, quadrada, dimensões 4 x 4" | un | 18 | 19.16 | 344.88
2.5 | Pavimentação intertravada de blocos de concreto retangulares e = 8 cm, assentados sobre coxim de areia | m² | 554.07 | 99.73 | 55257.4011
2.6 | Placa cimentícia de alta resistência, e = 3,5 cm, podotátil direcional/alerta, assentada com argamassa de cimento e areia | m² | 59.91 | 179.96 | 10781.4036
2.7 | Portão automático em chapa de alumínio, deslizante, para baixo fluxo de veículos, para vão de 3000 x 5000 mm | un | 4 | 13052.47 | 52209.88
2.8 | Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento | m³ | 10.5 | 72.3 | 759.15
2.9 | Remoção de gradil de ferro sem reaproveitamento | m² | 45 | 12.04 | 541.8
2.10 | Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa, abatimento 8±1 cm | m³ | 12.54 | 516.42 | 6475.9068
2.11 | Concreto - aplicação e adensamento com vibrador de imersão com motor elétrico | m³ | 12.54 | 154.14 | 1932.9156
2.12 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 124.53 | 33 | 4109.49
2.13 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada | m² | 22 | 101.77 | 2238.94
2.14 | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | m² | 44 | 9.37 | 412.28
2.15 | Emboço para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:6, e=30 mm | m² | 44 | 57.37 | 2524.28
2.16 | Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm | m² | 44 | 30.98 | 1363.12
2.17 | Remoção de pintura a látex | m² | 4.42 | 25.78 | 113.95
2.18 | Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex | m² | 44 | 24.57 | 1081.08
2.19 | Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida | m² | 44 | 25.55 | 1124.2
2.20 | Vidro temperado incolor, em estrutura metálica, espessura 10 mm | cj | 16 | 1296.04 | 20736.64
03 | NOVA RECEPÇÃO REESTRUTURADA | TOTAL PARCIAL |  |  | 11726.5438
3.1 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada | m² | 0.53 | 101.77 | 53.9381
3.2 | Mármore natural assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2,5 cm | m² | 1.52 | 324.66 | 493.4832
3.3 | Textura acrílica em parede com duas demãos - marmorato | m² | 5.91 | 39.23 | 231.8493
3.4 | Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 12,5 mm | m² | 13.2 | 203.55 | 2686.86
3.5 | Gesso aplicado em parede ou teto interno - desempenado | m² | 26.4 | 21.83 | 576.312
3.6 | Vidro temperado incolor 10 mm colocado em caixilho com gaxeta de neoprene | m² | 5.85 | 549.42 | 3214.107
3.7 | Pintura com tinta látex PVA em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida | m² | 180.46 | 24.77 | 4469.9942
04 | SALA DOS MOTORISTAS | TOTAL PARCIAL |  |  | 165797.7415
4.1 | ESTRUTURA/ALVENARIA | TOTAL PARCIAL |  |  | 129940.9365
4.1.1 | Tapume com tela de polipropileno | m² | 45.77 | 87.32 | 3996.6364
4.1.2 | Corte em concreto de pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso espessura do corte 20 cm | m | 40 | 144.74 | 5789.6
4.1.3 | Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor pneumático | m³ | 7.97 | 641.47 | 5112.5159
4.1.4 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m | m³ | 5.46 | 85.96 | 469.3416
4.1.5 | Regularização de fundo de vala com soquete | m² | 12.13 | 32.25 | 391.1925
4.1.6 | Lastro de concreto, incluindo preparo de caixa, e = 5 cm | m² | 12.13 | 51.05 | 619.2365
4.1.7 | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem | kg | 71.52 | 15.79 | 1129.3008
4.1.8 | Ancoragem de barras de aço, com resina base de poliéster | dm³ | 1 | 93.18 | 93.18
4.1.9 | Forma para vigas, com tábuas e sarrafos | m² | 13.16 | 229.82 | 3024.4312
4.1.10 | Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa, abatimento 8±1 cm | m³ | 10.59 | 516.42 | 5468.8878
4.1.11 | Concreto - aplicação e adensamento com vibrador de imersão com motor elétrico | m³ | 10.59 | 154.14 | 1632.3426
4.1.12 | Argamassa autoadensável para grauteamentos | m³ | 0.99 | 3584.62 | 3548.7738
4.1.13 | Argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:1,5, com aditivo impermeabilizante | m³ | 15.51 | 1510.91 | 23434.2141
4.1.14 | Remoção de pintura a látex | m² | 13.9 | 25.78 | 358.342
4.1.15 | Tela soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 12 cm | un | 30 | 8.62 | 258.6
4.1.16 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada | m² | 20.72 | 89.22 | 1848.6384
4.1.17 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada | m² | 75.63 | 101.77 | 7696.8651
4.1.18 | Encunhamento de alvenaria com tijolo maciço cerâmico, 5,7 x 9 x 19 cm, espessura da parede 5,7 cm, assentados com argarmassa de cimento e areia 1:3 | m | 26.47 | 10.4 | 275.288
4.1.19 | Verga /cinta em bloco de concreto canaleta 14 x 19 x 39 cm | m | 9.1 | 44.99 | 409.409
4.1.20 | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | m² | 192.72 | 9.37 | 1805.7864
4.1.21 | Emboço para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=30 mm | m² | 117.08 | 49.85 | 5836.438
4.1.22 | Emboço para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:6, e=30 mm | m² | 75.64 | 57.37 | 4339.4668
4.1.23 | Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm | m² | 192.72 | 30.98 | 5970.4656
4.1.24 | Gesso aplicado em parede ou teto interno - desempenado | m² | 15.51 | 21.83 | 338.5833
4.1.25 | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | m² | 117.08 | 17.7 | 2072.316
4.1.26 | Pintura com tinta látex PVA em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida | m² | 122.34 | 24.77 | 3030.3618
4.1.27 | Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm | m² | 15.51 | 99.78 | 1547.5878
4.1.28 | Porcelanato polido assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante dimensão: 60 x 60 cm | m² | 15.51 | 384.84 | 5968.8684
4.1.29 | Rodapé cerâmico assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante (altura: 8 cm) | m | 20.4 | 33.74 | 688.296
4.1.30 | Pastilha de porcelana, assentada com argamasa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, rejuntamento com pasta de cimento branco, incluindo limpeza e lavagem traço: 1:3:9 | m² | 79.4 | 337.3 | 26781.62
4.1.31 | Azulejo assentado com cola especial à base de PVA, juntas a prumo | m² | 42.44 | 81.7 | 3467.348
4.1.32 | Impermeabilização de fundações com tinta betuminosa | m² | 13.16 | 53.77 | 707.6132
4.1.33 | Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete | m³ | 18.57 | 84.35 | 1566.3795
4.1.34 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 7.97 | 33 | 263.01
4.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | TOTAL PARCIAL |  |  | 13796.295
4.2.1 | Luva soldável de PVC Ø 32 mm | un | 1 | 8.06 | 8.06
4.2.2 | Tubo de PVC soldável Ø 32 mm | m | 20 | 17.71 | 354.2
4.2.3 | Tubo de PVC soldável Ø 25 mm | m | 8 | 10.16 | 81.28
4.2.4 | Joelho 90° soldável de PVC Ø 25 mm | un | 8 | 9.88 | 79.04
4.2.5 | Joelho 90° soldável de PVC Ø 32 mm | un | 4 | 10.87 | 43.48
4.2.6 | Tê 90° soldável de PVC Ø 32 mm | un | 2 | 14.45 | 28.9
4.2.7 | Tê 90° de redução soldável de PVC Ø 32 x 25 mm | un | 2 | 19.7 | 39.4
4.2.8 | Registro de gaveta com canopla Ø 25 mm - 1" | un | 2 | 164.23 | 328.46
4.2.9 | Registro de gaveta com canopla Ø 20 mm - 3/4" | un | 2 | 146.43 | 292.86
4.2.10 | Válvula de descarga metálica com registro acoplado e canopla, Ø 32 mm - 1 1/4" ou 40 mm - 1 1/2" | un | 2 | 417.93 | 835.86
4.2.11 | Caixa sifonada de PVC com grelha de alumínio, 150 x 185 x 75 mm | un | 2 | 86.32 | 172.64
4.2.12 | Joelho 90° de PVC reforçado PBV, Ø 100 mm | un | 2 | 64.79 | 129.58
4.2.13 | Joelho 45° de PVC reforçado PBV Ø 100 mm | un | 2 | 31.33 | 62.66
4.2.14 | Junção simples de PVC reforçado PBV Ø 100 x 100 mm | un | 2 | 102.75 | 205.5
4.2.15 | Junção simples de PVC reforçado PBV Ø 100 x 75 mm | un | 2 | 101.07 | 202.14
4.2.16 | Junção simples de PVC reforçado PBV Ø 75 x 75 mm | un | 2 | 66.83 | 133.66
4.2.17 | Joelho 90° de PVC reforçado PBV, Ø 40 mm | un | 2 | 18.85 | 37.7
4.2.18 | Joelho 45° de PVC reforçado PBV Ø 40 mm | un | 1 | 18.19 | 18.19
4.2.19 | Luva simples de PVC reforçado PBV Ø 100 mm | un | 5 | 37.14 | 185.7
4.2.20 | Luva simples de PVC reforçado PBV Ø 75 mm | un | 2 | 25.8 | 51.6
4.2.21 | Tubo de PVC PBV Ø 100 mm | m | 9 | 40.16 | 361.44
4.2.22 | Tubo de PVC PBV Ø 75 mm | m | 6 | 36.01 | 216.06
4.2.23 | Tubo de PVC PBV Ø 40 mm | m | 2.5 | 17.49 | 43.725
4.2.24 | Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios | un | 1 | 706.58 | 706.58
4.2.25 | Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e misturador monocomando, para pessoas portadoras de necessidades especiais | un | 1 | 3564.2 | 3564.2
4.2.26 | Porta-papel de louça branca ou em cores | un | 2 | 112.9 | 225.8
4.2.27 | Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais | un | 1 | 4047.11 | 4047.11
4.2.28 | Bacia sanitária de louça, com tampa e acessórios | un | 1 | 556.45 | 556.45
4.2.29 | Espelho cristal para sanitário, e=5 mm | m² | 1 | 784.02 | 784.02
4.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/TELEFONE | TOTAL PARCIAL |  |  | 8282.575
4.3.1 | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm 1" | un | 50 | 33.14 | 1657
4.3.2 | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 102 x 102 x 82 mm | un | 12 | 38.33 | 459.96
4.3.3 | Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 32 mm 1" | un | 18 | 8.81 | 158.58
4.3.4 | Luva de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 32 mm - 1" | un | 4 | 4.42 | 17.68
4.3.5 | Cabo isolado em PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível | m | 32.5 | 5.79 | 188.175
4.3.6 | Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível | m | 26.25 | 6.84 | 179.55
4.3.7 | Cabo isolado em PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C - flexível | m | 17.1 | 10.04 | 171.684
4.3.8 | Cabo isolado em PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C - flexível | m | 100 | 13.67 | 1367
4.3.9 | Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 8 divisões modulares, dimensões externas 160 x 240 x 89 mm | un | 1 | 280.75 | 280.75
4.3.10 | Tomada dois pólos mais terra 20 A - 250 V | un | 7 | 31.33 | 219.31
4.3.11 | Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC flexível corrugado e caixa com espelho | un | 1 | 248.11 | 248.11
4.3.12 | Conjunto de hastes de cobre para aterramento de para-raios | un | 2 | 1050.23 | 2100.46
4.3.13 | Interruptor, duas teclas simples 10 A - 250 V | un | 1 | 38.31 | 38.31
4.3.14 | Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V | un | 2 | 20.68 | 41.36
4.3.15 | Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | m | 18.35 | 19.56 | 358.926
4.3.16 | Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição | un | 1 | 102.71 | 102.71
4.3.17 | Disjuntor bipolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição | un | 1 | 102.9 | 102.9
4.3.18 | Disjuntor bipolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuição | un | 1 | 89.57 | 89.57
4.3.19 | Luminária fluorescente completa comercial com 1 lâmpada de 20 W, tipo calha de sobrepor | un | 2 | 150.44 | 300.88
4.3.20 | Luminária fluorescente completa comercial com 2 lâmpada de 20 W, tipo calha de sobrepor | un | 1 | 199.66 | 199.66
4.4 | ESQUADRIAS/VIDROS | TOTAL PARCIAL |  |  | 13777.935
4.4.1 | Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, fixa, com contramarcos | m² | 3.5 | 561.31 | 1964.585
4.4.2 | Vidro refletivo para controle solar de fachadas antélio, colocado em caixilho,com gaxeta de neoprene, espessura 10 mm | m² | 3.5 | 1256.62 | 4398.17
4.4.3 | Janela de alumínio 0,60 x 0,80 m, maxim-ar, com uma seção, com vidro miniboreal | un | 2 | 447.55 | 895.1
4.4.4 | Porta de madeira 0,90 x 2,10 m, externa, com batente, guarnição e ferragem | un | 2 | 2592.56 | 5185.12
4.4.5 | Porta de madeira 0,60 x 2,10 m, interna, com batente, guarnição e ferragem | un | 1 | 1334.96 | 1334.96
05 | ACESSO PLENÁRIO - SALA PRIVATIVA | TOTAL PARCIAL |  |  | 16293.2048
5.1 | Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento | m³ | 2 | 72.3 | 144.6
5.2 | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | m² | 55 | 17.7 | 973.3538
5.3 | Pintura com tinta látex PVA em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida | m² | 55 | 24.77 | 1362.35
5.4 | Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm | m² | 20.8 | 99.78 | 2075.424
5.5 | Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3 cm | m² | 20.8 | 33.74 | 701.792
5.6 | Porcelanato polido assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante dimensão: 60 x 60 cm | m² | 20.8 | 384.84 | 8004.672
5.7 | Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente | m² | 1.9 | 19.29 | 36.651
5.8 | Encunhamento de alvenaria com tijolo maciço cerâmico, 5,7 x 9 x 19 cm, espessura da parede 5,7 cm, assentados com argarmassa de cimento e areia 1:3 | m | 2 | 10.4 | 20.8
5.9 | Verga /cinta em bloco de concreto canaleta 14 x 19 x 39 cm | m | 2.8 | 44.99 | 125.972
5.10 | Porta social, deslizante, para baixo fluxo de pessoas, uma folha fixa e uma móvel com vidro liso temperado e caixilho de alumínio, para vão de 2000 x 2150 mm | un | 1 | 2781.59 | 2781.59
5.11 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 2 | 33 | 66
TOTAL |  |  |  |  | 483646.8613

## CFF_sem_Escada
Cronograma Físico Financeiro da Obra
EMPREENDIMENTO: Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande | [6 empty] | ÁREA:
ENDEREÇO: Praça Ver. Vital Muniz, 01 - Boqueirão, Praia Grande - SP, 11701,050
Objeto: | Alteração da recepção, sistema de segurança e implantação de catracas eletrônicas; Construção da sala dos motoristas e adaptação às novas interferências; Substituição integral das calçadas, com acessibilidade universal, em todo o entorno da praça que abriga a sede da câmara; Instalação de escada estrutural para acesso externo entre pavimentos. | [6 empty] | Processo
Local: | Estância Balneária de Praia Grande | [6 empty] | Referência
Emissão: | 2019-02-21
Item | Descrição | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
TOTAIS
1 | INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 4714.52 | 4714.52 | 4714.52 | 4714.52 | 4714.52 | 4714.52 | 28287.12
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 21911.16 | 21911.16 | 21911.16 | 21911.17 |  |  | 87644.65
3 | SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES | 2917.91 | 2917.91 | 2917.92 | 2917.92 |  |  | 11671.66
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 2158.07 | 2158.07 | 2158.08 |  |  |  | 6474.22
5 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 20376.2 | [5 empty] | 20376.2
6 | VEDAÇÃO (PAREDES E PAINÉIS) | 3383.98 | 11437.35 |  |  |  |  | 14821.33
7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 6520.08 |  |  |  |  | 6520.08
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS |  | 28994.7 | 28994.7 | 28994.7 |  |  | 86984.1
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 707.61 | [5 empty] | 707.61
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 3463.17 | 8081.49 |  |  |  | 11544.66
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 2602.43 | 10409.85 |  |  |  | 13012.28
12 | PISOS |  | 17602.25 | 17602.25 | 27205.6 | 17602.25 |  | 80012.35
13 | REVESTIMENTO | 7584.29 | 8307.14 | 37748.28 | 31574.02 |  |  | 85213.73
14 | PINTURA |  | 4850.75 |  |  | 5368 |  | 10218.75
15 | SERVIÇOS DIVERSOS | 8690.18 | 2401.08 |  |  |  |  | 11091.26
16 | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS DA OBRA | 1511.14 | 1511.14 | 1511.14 | 1511.14 | 1511.14 | 1511.16 | 9066.86
| Subtotal Mensal | 73955.06 | 119391.75 | 136049.39 | 118829.07 | 29195.91 | 6225.68
TOTAL | [7 empty] | 483646.86